Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования

| Дата | Орган, осуществляющий государственный контроль | Суть предписания |
| --- | --- | --- |
| 19.02.2013 г. | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | Не организовано профессиональное обучение и повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) электротехнического персонала. Не проведена аттестация по энергетической безопасности руководящих работников школы, ответственного за электрохозяйство. |
| 18.05.2013 г. | Горуправа. Городской отдел по организации защиты населения | Разработать план совершенствования учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности. |
| 25.11.2013 г. | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области | Провести остекление окон из цельного стеклопакета в кабинете математики, ОБЖ, рекреации 2 этажа, а также заменить стеклопакет двери на входе в школу. 2. Оборудовать в туалете на 1 этаже для обучающихся 2-3 ступени кабины с дверями, в туалете для учащихся начальных классов обеспечить наличие на унитазах сидений, изготовленных из материалов, допускающих обработку моющими дезсредствами. Провести косметический ремонт в помещениях гардероба, рекреации около гардероба, лаборантской кабинета химии. |